## Plan1
AUTO DE NOTIFICAÇÃO N.º 005/2020
AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO					Tubarão, 10 de Junho de 2020.

1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTE REGULADOR					2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO DE TUBARÃO					CONCESSIONÁRIA TUBARÃO SANEAMENTO S.A.
Endereço:	Rua Piedade, 242					Endereço:	Rua Altamiro Guimarães, 685
Cep:	88701-200		Bairro:	Centro		Cep:	88701-301		Bairro:	Oficinas
Telefone/fax:	3621-9016		Cidade:	Tubarão/SC		Telefone/fax:	3052-7400		Cidade:	Tubarão/SC

3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO
Seguimento Fiscalizado: Esgoto Sanitário					Objeto:	REDE DE ESGOTO
Localização: Rua Miguel Inácio Faraco, Vila Moema
Origem da Ação Fisc.: Usuários reclamaram
Contatos:

4. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS (CONSTATAÇÕES)
Após envio de vídeo mostrando o retorno de esgoto na ligação de água (agua vertendo do ramal de ligação) por usuários e após constatação (Relatório de Fiscalização nº 041/2020) verifica-se a entrada de água pluvial no sistema de esgoto sanitária onde, provavelmente, ocorreu retorno de esgoto da rede para as ligações residenciais.

5. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
A Concessionária a partir do recebimento desta, têm prazo de dez (10) dias para apresentar informações do ocorrido e as devidas correções.

6. NÃO-CONFORMIDADES
Rede de esgoto com contribuição de água pluvial acima do permitido.

7. ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA A CORREÇÃO
Inspeção e adequação da rede de esgoto

8. ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES
Artigo(s):	Cláusulas: 11.1; 22.2 a/; 24.2 a/n; 24.3 do Contrato de Concessão.
Grau de Penalidade:	ADVERTÊNCIA/NOTIFICAÇÃO

9. RESPONSÁVEL
Técnico Responsável : Madelon Rebelo Peters/Rafael Marques					Assinaturas:
Cargo:	Superintendentes Técnicos

8. RECEBIMENTO
NOME DO RESPONSÁVEL:					Assinatura:
DATA:
HORA:

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

## Plan2
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESGOTAMENTO DE ESGOTO
RESIDUOS SOLIDOS
DRENAGEM PLUVIAL

					A camada aplicada para recomposição da capa asfáltica nos recortes realizados para assentamento da rede de esgoto não atende as exigências mínimas para pavimentação de via pública. Do entroncamento desta via com a Av. Patrício Lima até as dependências do antigo Ciretran o material aplicado está cedendo sob os tripés de apoio das motocicletas. E em toda extensão onde foi aplicado nos dois lados da via, houve a cobertura asfáltica já existente. abaixamento da camada em relação
CONCESSIONÁRIA TUBARÃO SANEAMENTO S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
RETRANS
SERRANA ENGENHARIA
RETRANS E SERRANA ENGENHARIA
EMPRESA TERCEIRIZA PELA PMT					Destacamos ainda que os Tubos de Inspeção e Limpeza que ligarão os ramais dos usuários na rede de esgoto na mesma Via entre os PVs 341 e 351 estão vulneráveis, sem a ancoragem estão suscetíveis, pois veículos que estacionam no local, manobram sobre os mesmos. E além de deixar transeuntes sujeitos a acidente, entre PVs 428 e 429.
OUTROS

SUPERINTENDENTE TÉCNICO
SUPERINTENDENTE GERAL
SUPERINTENDENTE ADM-FINANCEIRO
SUPERINTENDENTE JURÍDICO
OUVIDORA

ENG. MARCELO FERNANDES MATOS
ENG. RAFAEL MARQUES
ENGª MADELON REBELO PETERS
LETÍCIA BIANCHINI SILVA
MICHEL SZYMANSKI
GRAZIELLA DA VEIGA

I - Leve			Art. 29
II - Média			Art. 30
III - Grave			Art. 31
			Art. 35 - I
			Art. 35 - II
			Art. 35 - III
			Art. 36 - I
			Art. 36 - II
			Art. 36 - III
			Art. 37 - I
			Art. 37 - II
			Art. 37 - III